附件2附表四 局限空間氣體濃度測定紀錄表 儀器名稱及編號： 日期： 量測時間 (時：分); 量測位置 (如圖); 測量值; 測量員簽名. 氧氣%; 可燃性氣體LEL; 一氧化碳ppm; 硫化氫ppm; 其他危害物質濃度. 1.各種氣體容許濃度參考值，本表至少每半小時紀錄一次：(1)氧氣O2：18%～23%。(2)一氧化碳CO：35ppm以下。(3)硫化氫H2S：10ppm以下。(4)可燃性氣體：爆炸下限30%以下。(5)其他危害物質濃度不得超過法定容許濃度 (若無其他危害物質，請於欄位填寫「無」) 。 2.量測位置簡圖： 3.雇主使勞工從事局限空間作業，有缺氧空氣、危害物質致危害勞工之虞者，應置備測定儀器；於作業前確認氧氣及危害物質濃度，並於作業期間採取連續確認之措施。.