附件2附表一

興達發電廠局限空間作業場所進入許可證（限當日有效）

申請編號：                                                               修訂115.10

| 部門名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作業場所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作目的（名稱） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 進入時間及期限 | 年 月 日 時分~ 時分(中午12:00~13:00禁止入內工作) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 進入局限空間前填報測定時間及結果 | 氣體種類 | 氧氣 |  | 可燃性氣體 |  | 一氧化碳 | 硫化氫 |  |  | 其他危害物質 |
|  | 測定時間 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 測定數值 | ﹪ |  | ﹪LEL |  | PPM | PPM |  |  |  |
|  | 測 定 者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 依職業安全衛生設施規則第 29-4 條規定，採連續監測，並將後續相關監測記錄填報於附表四、局限空間氣體濃度測定紀錄表(每半小時至少紀錄一次)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作業場所 危害性 | □粉塵□衝撞□溺水□爆炸性□照明不良□廢棄物□通風不良 □感電□火災□被夾、被捲□墜落、滑倒□塌陷、吞陷 □熱或冷危害□缺氧、窒息□中毒□其他危害 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 登記許可進入 作業人員簽名 | 作業人員 （簽名） | 作業人員 （簽名） | 作業人員 （簽名） |  | 作業人員 （簽名） |  |  | 作業人員 （簽名） | 作業人員 （簽名） |  |
| 現場監視人員 | （簽名） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 能源隔離措施 | □設置遮蔽體□停電範圍應設置必要的標示牌及警示標誌□鋪設防火布□臨時施工用電開關箱電源側，應有漏電斷路器□停電開關處所應上鎖或標示或掛卡□盲板□警示燈□紅色帶/隔離帶□其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 許可進入人員與外部連繫設備及方法 | □對講機具□口哨□警報器□連繫繩/通信繩□手電筒□敲擊聲響□蜂鳴器□行動電話□呼叫□反光鏡□其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防護設備及救援設備之準備及使用 | □全身背負式安全帶□捲揚式防墜器□救生索（警鈴）□吊升裝置（三腳架及滑車）□供氣式呼吸防護具□梯子□工作井開口護欄□照明設備□動力或機械輔助吊升設備□防護衣□有缺氧空氣、危害物質致危害勞工之虞者應採取連續確認之措施□進入及待命急救人員具備空氣呼吸器□擔架□其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他安全防護措施 | □通風設備□救命器□漏電斷路器□自動電擊防止裝置 □其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備註 | - 對從事該作業勞工之進出，部門檢驗人員或承攬商應予確認、點名登記。 - 本紀錄表由經辦部門主管或承攬商雇主、現場工地負責人或現場作業主管詳細、確認填寫簽署後，才可使勞工進入該作業場所工作。 - 本表一式二份；一份承攬商自存，一份送工程主辦部門備查。並依法保存三年以上備查（電廠施作部門填寫一份即可）。 - 依法規定（1）空氣氧氣含量不得低於18﹪或高於23﹪（2）硫化氫濃度不得超過 10 PPM（3）可燃性氣體濃度不得超過爆炸下限30 ﹪（4）一氧化碳濃度不得超過 35 PPM (5)其他危害物質濃度不得超過法定容許濃度 (若無其他危害物質，請於欄位填寫「無」) 。 - 本表如不敷使用請另填新表。 - 主辦部門核章前請先登錄發電處安全衛生管理系統登錄工程並抄錄申請編號。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

承攬商雇主       　　　　　 　檢 　　　 　　　課              經　   （核准）

（或現場工作場所）：　  　   　　驗   ：　　　 　　　：              ：

負責人）                      員              長              理